门诊部及住院部新增高清视频监控系统

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字监控主机 | 16路16盘位 | 大华 | 浙江 | 1 | 台 | 满载是16路16盘位，满足录像存储时间要求大于90天 |
| 2 | 液晶监视器 | 32寸 | 大华 | 浙江 | 1 | 台 | 挂墙，方便监控人员大屏实时监控 |
| 3 | 监控专用硬盘 | 4T | 希捷 | 进口 | 13 | 个 | 满足录像资料存储90天的要求. |
| 4 | 200万网络高清红外半球摄像机 | DH-IPC-HDW4238C | 大华 | 浙江 | 4 | 台 | 1/2.8" 200/1080p/IR 50m/IP 67/宽电压/2.8mm/3.6mm/6mm/8mm |
| 5 | 200万网络高清红外枪式摄像机 | DH-IPC-HFW4238H | 大华 | 浙江 | 6 | 台 | 1/2.8" 200/1080p/IR 80m/IP 67/宽电压/3.6mm/6mm/8mm/12mm |
| 6 | 电梯专用摄像机 |  | 大华 | 浙江 | 1 | 台 | 1/2.8" 200/1080p/IR 80m/IP 67/宽电压，2.8MM镜头超宽视角 |
| 7 | 200万网络高清红外半球摄像机(带音频） | DH-IPC-HDW4238B | 大华 | 浙江 | 2 | 台 | 1/2.8" 200/1080p/IR 50m/IP 67/宽电压/2.8mm/3.6mm/6mm/8mm |
| 8 | 摄像机开关电源. | 12V/2A | 小耳朵 | 深圳 | 13 | 台 | 摄像机专用开关电源12V 2A 监控专用防水电源 |
| 9 | 摄像机支架 | 鸭嘴 | 大华 | 深圳 | 6 | 个 | 装红外枪机用 |
| 10 | 纯铜国标超五类网线 | UTP4*2*0.5 | 大华 | 成都 | 1300 | 米 | 铜芯铜屏蔽层国标国内知名品牌 |
| 11 | 国标监控电源线 | RVV2X1.0 | 金汉 | 江苏 | 800 | 米 | 国内知名品牌,铜护套纯铜芯国标 |
| 12 | 电梯专用摄像机信号线 | HSYV-5E | 金汉 | 江苏 | 80 | 米 | 国内知名品牌,铜护套纯铜芯国标 |
| 13 | PVC管及管件 | ￠32、25等 | 多联 | 成都 | 1 | 批 | 室内外穿线用，25,32,40等 |
| 14 | 监控用接入层千兆交换机 | 8口 | 华为 | 深圳 | 4 | 套 | 配套网络摄像机使用 |
| 15 | 辅助材料 | 线卡、扎带\插板等 |  |  | 一批 |  | 线卡、扎带\插板高清线等 |

住院部及门诊部新增一键报警工程报价清单

| 序号 | 名称 | 型号 |  | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紧急报警按钮 | KH-03 | 福科斯 |  | 深圳 | 16 | 个 |
| 2 | 报警地址码模块 | 7601 | 福科斯 |  | 深圳 | 16 | 个 |
| 3 | 报警线 | RVVP2*1.0 | 时代 |  | 江苏 | 850 | 米 |
| 4 | 报警电源线 | RVV2*1.0 | 时代 |  | 江苏 | 850 | 米 |
| 5 | 电源 | 12V2A | 大华 |  | 杭州 | 16 | 个 |
| 6 | 报警光端机 | JO-485 | 奇偶 |  | 成都 | 1 | 对 |
| 7 | 光纤熔接费 | 利用原有光纤，重新熔接跳线 |  |  |  | 1 | 项 |
| 8 | PVC管及管件 | 25 | 多联 |  | 成都 | 1 | 批 |
| 9 | 辅助材料 |  |  |  |  | 一批 |  |