成都市温江区人民医院

2017年-2018年五金材料询价比选公告

为满足医院工作需要，需采购2017年-2018年五金材料。现诚邀符合资质要求的供应商在本公告的有效期内到本院采购科报名。

- 采购内容：详见附件

二、投标人资格要求：

（一）投标人参加本次投标活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有经营相关产品的合法资质和授权文件；

4、有依法纳税和社会保障资金的良好记录；

5、在经营活动中无违纪记录。

（二）报名时需按国家规定提供齐全的资质文件。

注：上述所有证明资料加盖公司公章的复印件。

三、资格审查：

本项目投标人的资格条件在报名时进行审查。投标人应在投标文件中按公告的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其询价或中标资格被取消。

四、报名时间、地点、联系方式：

1、时间：2017年11月28日至2017年11月30日止。

上午8:00—12:00；下午14:00—17:30。

2、地点：成都市温江区人民医院住院部10楼采购科（柳城镇万春东路10号）

3、联系人：尹女士    联系电话：028—82720735

五、开标时间：报名截止后，电话通知
六、开标提供：1、根据附件一所列清单提供报价表；

2、根据附件二的要求提供承诺书。

附件一：五金材料清单

附件二：项目要求

附件一：五金材料清单

| 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 插线板 | 3802防过载6位组合孔1.8米 | 公牛 |  |
| 插线板 | GN-312 五位 3米 | 公牛 |  |
| 五孔插座 | 10A | 公牛 |  |
| 七孔插座 | 15A | 公牛 |  |
| 三孔插座 | 16A | 公牛 |  |
| 美工刀片 | 标件（10片一盒、8节18*100mm） | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 单开关 | 标件 | 正泰 |  |
| 双开关 | 标件 | 正泰 |  |
| 三开关 | 标件 | 正泰 |  |
| 四开关 | 标件 | 正泰 |  |
| 声控开关 | 延时感应 86型 控制节能灯 | 正泰 |  |
| 声控开关 | 声光控延时开关M-75f 控制LED灯 | 正泰 |  |
| 混合阀 | 标件 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 混合阀芯 | 标件 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 尖管 | 标件（50cm） | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 剪刀 | 不锈钢、170mmB2715 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 脚踏阀 | 标件 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 空气开关 | 1P/2P/3P/4P不带漏电保护(10-63A） | 正泰 |  |
| 漏电开关 | 2P带漏电开关(10A-63A) | 正泰 |  |
| 漏电开关 | 3P带漏电开关(10A-63A) | 正泰 |  |
| 漏电开关 | 4P带漏电开关（16A-40A） | 正泰 |  |
| 快冲芯子 | 标件 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 排气扇 | 30cm*30cm | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 排风扇电机 | 标配 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 球阀 | 直径20 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 球形门锁 | 标件 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 防爆软管 | 100cm | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 防爆软管 | 80cm | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 防爆软管 | 60cm | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 三角阀 | 标件 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 生料带 | 件 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 拉手 | 标件 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 手提灯 | LED灯 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 延时阀 | 标件 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 快冲阀 | 标件 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 大阀芯 | 冷热水芯标件 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 水龙头手柄 | 标件（金属塑料扳手） | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 通道锁 | 标件 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 水龙头 | 标件 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 小水咀芯 | 标件 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 铜芯线 | 1.5㎡ | 国标川缆 |  |
| 铜芯线 | 4㎡ | 国标川缆 |  |
| 铜芯线 | 6㎡ | 国标川缆 |  |
| 铜芯线 | 2.5㎡ | 国标川缆 |  |
| 铜芯线 | 35㎡ | 国标川缆 |  |
| 铜芯线 | 10㎡ | 国标川缆 |  |
| 电话线 | 2芯圆形线径0.4、200米 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 电话线 | 2芯扁形线径0.5、200米 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 气压杆 | c17 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 翻板下水 | 标件（不锈钢） | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 挂衣钩 | 不锈钢、一排5钩 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 挂衣钩 | 不锈钢、一排7钩 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 挂钩 | 不锈钢、单钩 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 粘钩 | 塑料制品、单钩 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 喷头座子 | 塑料可调节式支架 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 淋浴软管 | 弹簧式、不锈钢 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 淋浴喷头 | 五档增压手持式莲蓬头 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 生料带 | 100个一提、5个一捆 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 电池 | 5号、两节装 | 南孚 |  |
| 明盒 | 标件86mmx86mmx45mm | 多联 |  |
| 弯头 | 塑材、16mm | 多联 |  |
| 三通 | 塑材、16mm | 多联 |  |
| 直接 | 塑材、16mm | 多联 |  |
| 穿线管 | 塑材、16mm | 多联 |  |
| 管卡 | 16cm（50个一袋） | 多联 |  |
| PPR外丝直接 | 直径25 | 川路 |  |
| PPR外丝直接 | 直径20 | 川路 |  |
| PPR内丝直接 | 直径25 | 川路 |  |
| PPR内丝直接 | 直径20 | 川路 |  |
| PPR活接 | 直径20 | 川路 |  |
| PPR弯头 | 直径25 | 川路 |  |
| PPR弯头 | 直径20 | 川路 |  |
| PPR阀门 | 直径25（铜） | 川路 |  |
| PPR阀门 | 直径20（铜） | 川路 |  |
| 饮用热水管 | PPR20mm | 川路 |  |
| 饮用热水管 | PPR25mm | 川路 |  |
| 贴片灯 | LED(18w) | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 贴片灯 | LED(21w) | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 灯管 | LED（5W） | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 灯管盘 | 60*60cm | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 节能灯 | 36W | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 角钢 | 国标L40（6米） | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 角钢 | 国标L30（6米） | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 角钢 | 国标L50（6米） | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 板材 | 免漆板240cm*140cm | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 木工板 | 240cm*140cm | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 木工用收口条 | 白色、宽2cm、长4米 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 玻璃胶 | 标件（Na2O·mSiO2) | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 双面胶 | 3CM（一件50个） | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 试电笔 | 长150mm非接触式 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 改刀 | 平口（20cm） | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 改刀 | 梅花（20cm） | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 柜子锁 | 文件柜钩锁 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 柜子锁 | 抽屉锁 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 压把锁芯 | 标件 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 压把锁 | 标件 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 飞机合页 | 标件（304不锈钢） | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 通道应急灯 | 标件 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 下水波纹管 | 蓝色 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 手磨机切割片 | 105*1.2*16mm（25片1盒） | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 绝缘胶带 | 10个一捆 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 绝缘胶布 | 标件 | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 配电箱 | 50cm*80cm | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 抽滑轨道 | 25cm | 在保证质量情况下品牌不限 |  |
| 抽滑轨道 | 35cm | 在保证质量情况下品牌不限 |  |

附件二：项目要求（售后服务要求）

- 我院提出采购需求后，所需物资应在当日送达。特殊情况下和我院协商后确定送货时间。

- 产品一旦出现质量问题，由供货商无条件更换。如因产品质量问题直接造成我院经济损失的，该损失全部由供货商承担。

- 根据五金材料清单提供详细的产品报价单，包含名称、品牌、规定型号、价格。

- 供货商需按月提供普通发票，货款按月结算。

- 每年年度采购总金额不得超过10万元。