附件一：<

**成都市温江区人民医院**

**2024-03 2024年医疗设备市场调研（三）清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **需求科室** | **设备名称** | **需求档次** | **功能需求** |
| 1 | 急诊医学科 | 掌上（便携式）彩色多普勒超声诊断仪 | 国产 | 1.适用于心脏、腹部、血管、浅表组织、新生儿等。  2.具有数字化二维灰阶成像单元、M型成像单元和彩色多普勒单元:具有B、B/M、B/CFM、B/CFM/PW等成像模式。  3.内置锂电池设置，可支持不小于1.0小时连续扫描。  4.支持蓝牙连接，具有无线连接，通过内置WiFi与智能显示端连接。  5.具有应用预设置功能：针对不同的应用如颈部血管、外周血管等，预置最佳化图像的检查条件，提高工作效率。  6.具有超声图像存档与病案管理功能。 |