## 清单
附件1：
成都市温江区人民医院 2024-05 2024年医疗设备市场调研（五）清单
序号 | 设备名称 | 需求档次 | 功能需求
项目一、重症医学科
1 | 电子上消化道插管用内窥镜 | 国产 | 1.插入部插入部外径:2.0mm； 2.插入部工作长度:1400mm； 3.插入部弯曲角度:向上≥130°，向下≥130°； 4.分辨率:≥9lp/mm； 5.视场角:120°； 6.景深:3-100mm； 7.色彩还原能力:分辨6种以上颜色； 8.图像畸变:无明显几何失真； 9.照明有效性:UL≤25%； 10.插入部和操作部可拆卸:可拆卸。
2 | 无创心排血量监测仪 | 国产 | 1.可测参数：CO、CI、SV、SVR、TFC、VI/ACI； 2.具备结果输出软件，报告打印功能。
项目二、医美中心
3 | 超声治疗仪 | 国产 | 1.具有三种以上超声工作频率，满足不同人群和不同部位，不同深度的精细化治疗需求； 2.额定输出声功率为多档可调，且最大额定输出声功率≥15W，具有更好的临床治疗效果； 3.五种以上聚焦深度可选，作用于面部和身体塑形治疗，满足临床治疗多样化需求； 4.超声刀手柄与超声刀治疗头为一体化设计（不可拆分），能量更稳定，减少因治疗头经常插拔导致接触不良的风险； 5.同一台设备上可同时适配3把超声刀手柄和1把超声炮手柄，满足临床使用便捷性和多样化需求； 6.具有大焦域技术，具有连发模式； 7.设备设计使用年限尽量长； 8.主机触控屏，屏幕尺寸尽量大； 9.具备客户管理系统，可治疗档案查询功能，查询内容包括：治疗时间、治疗参数、治疗能量发数等。
4 | 动力系统 | 国产 | 1.适合于颌面外科、整形外科、骨科、烧伤科及其他外科手术对骨组织和(或)软组织的处理； 2.带功能切换按钮，无级调速； 3.防水等级符合要求，防滑、防侧翻； 4.高速转动马达，输出动力强劲； 5.磨转手柄高转速，支持正反打磨； 6.磨头径向跳动量＜0.01mm，适合精细手术要求，具有多种规格磨头可选； 7.锯片可调节≥8个不同角度。
5 | LED手术无影灯 | 国产 | 1.有冷光效果； 2.光质好； 3.亮度无级调节，不易产生疲劳感； 4.无频闪； 5.光照度均匀，无虚影产生，清晰度高； 6.无影灯为立式，可移动。
6 | 手术器械 | 国产 | 1.精细止血钳12.5cm弯1把 2.精细止血钳12.5cm直1把 3.止血钳16cm弯1把 4.止血钳18cm弯1把 5.特快剪9.5cm弯1把 6.组织钳15cm1把 7.精细持针器12.5cm1把 8.鼻部剥离剪（弯）12.5cm1把 9.单爪拉钩12.5cm1把 10.微型双爪拉钩头宽2mm1把 11.双爪皮肤拉钩（钝）15cm1把 12.双爪皮肤拉钩（锐）15cm1把 13.双球拉钩10mm15cm1把 14.双球拉钩13mm15cm1把 15.鼻深部拉钩1把 16.鼻双头拉钩14cm1把 17.鼻双头拉钩17cm1把 18.自助鼻拉钩（耙式/双爪）1把 19.鼻软骨镊15cm1把 20.鼻软骨镊12.5cm1把 21.枪型镊16cm1把 22.ADSON镊（有勾）（15cm）1.0mm1把 23.ADSON镊（有钩）0.8mm1把 24.鸟嘴剪（弯）11.5cm1把 25.蛙嘴剪（弯）11.5cm1把 26.双头鼻中隔剥离子1把 27.鼻骨凿（左保护）5mm1把 28.鼻骨凿（右保护）5mm1把 29.鼻骨凿（直保护）5mm1把 30.鼻骨凿（铲式）2mm1把 31.鼻骨凿（铲式）4mm1把 32.骨锤1把 33.鼻骨锉（直）1把 34.鼻骨锉（枪式）1把 35.鼻中隔旋转刀（枪型）1把 36.D型刀1把 37.鼻镜301把 38.鼻镜501把 39.鼻吸引管1根 40.软骨挤压器1把 41.雕刻版-铝合金1件 42.肋软骨拉钩单头1把 43.钢尺15cm1把 44.手术刀柄3#1把 45.肋软骨拉钩双头2把 46.肋软骨U型剥离子（左）1把 47.肋软骨U型剥离子（右）1把 48.肋软骨剥离子双头1把 49.肋软骨剥离子（铲式）1把 50.肋软骨切割刀1把 51.钢尺20cm5把 52.鼻综合整形器械消毒盒1只 53.螺旋口吸引管Φ1.2*1201根 54.螺旋口吸引管Φ1.8*2001根 55.螺旋口吸引管Φ2.0*2501根 56.螺旋口吸引管Φ2.5*3001根 57.螺旋口吸引管（单孔）Φ1.0*601根 58.螺旋口吸引管（单孔）Φ1.2*601根 59.螺旋口吸引管（单孔）Φ1.2*901根 60.螺旋口吸引管（单孔）Φ1.5*901根 61.螺旋口吸引管（单孔）Φ1.5*1201根 62.螺旋口吸引管（单孔）Φ2.0*1501根 63.螺旋口吸引管（单孔）Φ2.0*1801根 64.螺旋口吸引管（单孔）Φ2.0*2001根 65.螺旋口吸引管（单孔）Φ2.5*2001根 66.螺旋口吸引管（扁嘴单孔）Φ1.8*1801根 67.斜孔不带保护立体吸引管Φ2.0*200（3排16孔）1根 68.斜孔不带保护立体吸引管Φ2.5*200（3排16孔）1根 69.斜孔不带保护立体吸引管Φ2.5*300（3排16孔）1根 70.螺旋口吸引管（双品字孔）Φ3.0*3001根 71.螺旋口吸引管（双品字孔）Φ2.5*2501根 72.螺旋口转换器2只 73.螺旋口堵头8只 74.定向螺旋口手柄1把 75.吸引管-螺旋口手柄1把 76.脂肪静置架20ML1个 77.螺旋口吸引管（V口）2.5*2501个 78.注射器拉杆（20ml）1把 79.精细持针器1把 80.超细剪1把 81.精细止血钳12.5cm弯1把 82.综合吸注器械套装消毒盒1只 83.乳房拉钩(25mm)25mm1把 84.乳历拉钩(20mm)20mm1把 85.L型乳房拉钩1把 86.ADSON镊0.8mm(有钩)0.8mm有钩1把 87.ADSON镊0.8mm(无钩)0.8mm无钩1把 88.16cm金柄有齿组织剪(直)16cm直1把 89.16cm金柄有齿组织剪(弯)16cm弯1把 90.12.5cm金柄持针钳12.5cm1把 91.铲式乳房剥离子(左弯)左弯1把 92.铲式乳房剥离子(正弯 )正弯1把 93.铲式乳房剥离子(右弯 )右弯1把 94.14cm精止血钳(直)14cm直1把 95.14cm精止血钳(弯)14cm弯1把 96.手术刀相(带刻度)3号1把 97.腋窝入路内窥镜隆乳剥离牵引器28cm1把 98.腋窝入路内窥镜隆乳剥离牵引器18cm1把 99.成形钳121#1把 100.成形钳122#1把 101.医用剥离器（铲型）头宽10.5mm1把 102.医用剥离器（铲型）头宽8.5mm1把 103.医用剥离器（双头方柄）直/弯1把 104.医用剥离器（双头圆柄）210mm1把 105.医用剥离器（双头圆柄）180mm1把 106.医用剥离器（双头圆柄）带钩210mm1把 107.医用镊（牙镊）160mm1把 108.钢丝剪(镶片）120mm1把 109.骨凿（平刃）直头4mm200mm1把 110.骨凿（平刃）小弯8mm200mm1把 111.骨凿（平刃）大弯8mm200mm1把 112.骨凿（平刃）直头10mm200mm1把 113.骨凿（平刃）中弯10mm200mm1把 114.整形拉钩（下额角）1型 带槽12.5mm*60mm1把 115.整形拉钩（下额角）2型12.5mm*55mm1把 116.整形拉钩（下额角）3型 角弯11mm*55mm1把 117.整形拉钩（下额角）4型12mm*65mm1把 118.整形拉钩（下额角）5型16mm*85mm1把 119.消毒盒1只
项目三、胸心外科
7 | 微波消融治疗仪 | 国产 | 配置与功能要求： 1.配备病例管理系统:能够新建、查询、保存、打印、删除患者病历信息，所有信息存储于数据库中，可支持导出。 2.配备监控软件:监控软件可直接通过软件控制整机工作状态、设置参数、自主编辑消融方案等，实现智能化操作。 技术性能： 1.工作频率:提供2450MHz、915MHz两种频率任选； 2.可支持两个微波输出端； 3.支持0-100W功率输出，且连续可调，实际输出功率误差<10%； 4.连续、间歇两种工作模式任选，两种模式互换可调； 5.治疗时间(1-30)分钟，任意选择设置，治疗时间到，自动停止输； 6.带有冷却系统，以保证消融针与正常组织接触面的温度在45℃以下； 7.消融针与正常组织接触面温度的实时监测显示，测温范围10-45℃，精度±0.5℃，当温度超过45℃时，设备自动停止出； 8.消融范围边缘温度监测，测温范围35-99.9℃，精度±0.5℃，至少提供三路测温，当测温针温度超过设定值时，设备自动停止出。 9.设备自带对消融针发射状态的测试系统，确保有微波能量输出。 10.适用于胸心外科肺部治疗等。
项目四、麻醉科
8 | 有创连续心排量监测模块 | 国产 | 1.血流动力学监测模块，支持连续心排的监测，采用热插拔方式，无需单独的电源，插入监护仪即可使用； 2.采用微创连续监测技术，无需肺动脉导管和中心静脉导管，通过一根动脉导管即可进行连续心排量监测； 3.监测参数包括: 3.1连续心输出量CCO，连续心输出量指数CCI； 3.2每搏量SV，每博射血指数SVI； 3.3每搏量变异SVV； 3.4外周血管阻力SVR和SVRI； 3.5动脉压波形Art； 4.数据可存储，方便回顾及打印；
项目五、健康管理（体检）中心
9 | 体适能测评与促进管理系统 | 国产 | 1.运动能力评估(包含健康筛查、心理测评、人体成分分析、心肺功能测试、肌肉力量测试等)，出具综合评估报告； 2.智能运动处方，根据测评结果，出具个性化中心运动方案及室外运动方案，包含有氧、力量、拉伸、放松等，营养方案、心理康复建议等； 3.健康管理平台，进行人员管理、设备管理等，并可在用户移动端进行报告查阅。
项目六、检验科
10 | 干式荧光免疫分析仪 | 国产 | 1.样本位:≥12个； 2.重复性:变异系数CV≤10%； 3.稳定性:相对偏倚≤±8%； 4.准确性:检测偏差≤±15%； 5.线性相关性:线性相关系数≥0.97 6.可连接LIS/HIS系统 7.可开展幽门螺杆菌分型检测
11 | 二氧化碳细胞培养箱 | 国产 | 1.容积80L以上； 2.具有加热加湿功能； 3.具有消毒功能，如UV紫外线消毒或高温湿热消毒等； 4.温度波动≤±0.2℃； 6、具有多重报警功能:确保设备处于安全的运行状态，如超温报警、缺水报警C02 浓度报警、C02 断气报警等。
12 | 数显恒温水箱 | 国产 | 1.温度精确，数字显示，自动控温； 2.温度波动度小，温度均匀度小； 3.具有报警功能； 4.温度控制精度高。
项目七、呼吸与危重症医学科
13 | ROSE实验配件 | 国产 | 1.100X物镜； 2.2000万像素相机； 3.ROSE图文报告软件； 4.配套品牌电脑。
项目八、康复医学科
14 | 手提式电脑中频 | 国产 | 1、输出频率：2kHz-10kHz,允差不大于±10%； 2、输出电流不大于100mA; 3、可输出多种调制波形并设定输出组合波形； 4、输出辐度可调； 5、具备可充电蓄电池，且连续工作时间不低于1小时； 6、设备体积小，便于携带。
15 | 手提式电脑低频 | 国产 | 1、输出脉冲频率:不低于1—120Hz； 2、脉冲宽度不低于75-300us； 3、输出通道不少于两个，可单独输出； 4、设备体积小，便于携带。
项目九、放射科
16 | 医用无菌手术包柜 | 国产 | 1.定制尺寸，上下间距高于一般无菌柜； 2.具有耐高温、耐腐蚀、不易变形等特性； 3.采用整体一体化并开门涉及； 4.与人体接触无尖角和毛刺。
项目十、病理科
17 | 全自动免疫组化染色机 | 国产 | 1.单张检测时间:15分钟； 2.检测通量:8-12张切片； 3.最多同时检测试剂数量:5-7个； 4.使用环境:温度15-30℃；湿度:<80%； 5.设备最大尺寸:长60*宽50*高70cm； 6.设备用于术中冰冻； 7.检验试剂可挂网采购。
项目十一、临床试验中心
18 | 数字式十二道心电图机 | 国产 | 1.标准12导联心电信息同步采集； 2.设备内置存储器，可储存大量病历； 3.具备故障诊断和故障报警提示； 4.具备外部接口和无线连接方式等，可连接工作站。
19 | 医用立式超低温冰箱 | 国产 | 1.温度范围：冰箱内部温度可达-80℃； 2.有效容量（L）≥500L； 3.温度显示：LED数字式； 4.温控方式：电脑版温控。
20 | 低温高速台式离心机 | 国产 | 1.转速>5000r/min； 2.容量：可同时对42份以上的样本进行处理； 3.定时范围：1min~9999 min59s/点动/连续。
项目十二、基础通用医疗设备
21 | 电气安全分析仪 | 国产 | 满足GB9706.1-2020和卫生行业相关标准要求，对漏电流、接地电阻等电气安全参数进行检测。
22 | ABS床头柜 | 国产 | 1.配置脚轮，带刹车； 2.柜体耐腐蚀、耐褪色等特性。