## 清单
附件1：
成都市温江区人民医院 2025-01 2025年医疗设备（基因测序仪）市场调研（一）
序号 | 设备名称 | 需求档次 | 功能需求
1 | 基因测序仪 | 国产 | 应用范围： 1、能够开展多种测序应用，包括但不限于全基因组测序、全外显子测序、表观基因组测序、转录组测序、宏基因组测序等应用。 2、能够用于临床检测，包括但不限于病原体基因组检测、肿瘤基因组检测、胎儿染色体异常无创产前基因检测、胚胎植入前染色体异常检测、单基因遗传病基因检测、遗传性肿瘤基因检测等。 性能需求： 1.配备双载片测序平台，且能独立运行； 2.支持单载片上机、双载片同时上机、双载片滚动上机，混合读长的双载片混动上机等多种测序模式； 3.测序reads数产出在80M-120M适用于小样本量的宏基因组测序和靶向高通量测序等多种应用。