## 清单
附件1：
成都市温江区人民医院 2025-07 2025年医疗设备市场调研（五）
序号 | 设备名称 | 需求档次 | 功能需求
1 | 颅骨钻手柄 | 国产 | 1.整体功能描述：动力系统颅骨钻孔功能； 2.设备重要功能：颅骨钻孔； 3.和动力系统（重庆西山，DK-N-MS）的铣刀、磨钻配合使用；
2 | 颅骨铣手柄 | 国产 | 1.整体功能描述：动力系统颅骨铣开功能； 2.设备重要功能：颅骨铣开； 3.和动力系统（重庆西山，DK-N-MS）的铣刀、磨钻配合使用；
3 | 磨钻手柄 | 国产 | 1.整体功能描述：动力系统颅骨磨除功能； 2.设备重要功能：磨除骨质； 3.和动力系统（重庆西山，DK-N-MS）的铣刀、钻手柄配合使用；
4 | 颅内压监护仪 | 国产 | 1.整体功能描述：监测颅内压力； 2.设备重要功能：监测颅压指导治疗方案； 3.和颅内压监测探头配合使用；
5 | 冷冻切片机 | 国产 | 1.冷冻切片机最低可达-40℃，在冷冻环境下进行冰冻制片。 2.可将新鲜组织取出后，立即冰冻并切成薄片，然后染色、镜检，以判断是否存在异常病变的方法。冷冻切片通常用于检测组织内的肿瘤、炎症和其他异常病变。可以在手术期间或术后短时间内提供快速准确的诊断结果； 3.具备消毒系统； 4.最大切片样品尺寸：≥50 mm x 80 mm。 3.配置要求：UPS稳压电源；相应防护用具
6 | 染色封片一体机 | 国产/进口 | 1.可进行快速冰冻切片染色与封片、细胞学染色与封片、常规HE染色与封片， 2.染色封片均可双机械臂同时运行； 3.具备计数功能、自动识别、自动启动功能； 4.具备自动振荡功能； 5.上下载站点均容纳≥5个染色架； 6.可自动进行染缸布局，自动扫描液面高度，程序兼容性检测功能； 7.染色机内置烤箱容纳≥6个染色架（≥180张玻片），可进行自动烤片； 8.配置要求：UPS稳压电源；
7 | 超微量分光光度计 | 国产 | 1.用于核酸、蛋白质定量、微阵列、全波长扫描等。 2.可通过0.5μL微量检测，精准评估核酸质量，避免因样本杂质或浓度偏差导致的假阴性/阳性结果，同时可显著提升检测的准确性； 3.配置要求：UPS稳压电源。
8 | 轮转式石蜡切片机 | 国产 | 1.用于病理切片制作； 2.切片厚度：1-60μm，切片厚度精确。
9 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 国产 | 1.用于腹部、心脏、浅表、小器官、血管等全身超声检查，以及床旁的综合应用、血管置管、积液引流、介入手术等方面； 2.笔记本式，具备实体按键键盘及轨迹球，并搭载可触摸显示屏，内置高清摄像头； 3.自带可升降电动台车，整机续航时间≥6小时； 4.内置教学录制软件，可同时录制超声图像、摄像头画面、麦克风声音； 5.主机自带网络，可实现远程会诊； 6.支持床旁编辑超声报告，支持使用知识库模板、支持图文报告； 6.支持多取样门PW技术，取样门个数≥2个，可在同一心动周期同时获得多段频谱信息； 7.具备智能穿刺针增强技术并支持针尖进行彩色编码； 8.配置要求：主机（含系统） 1台，可升降台车 1台，单晶体心脏探头1把，腹部探头1把，浅表探头1把；
10 | 护理车 | 国产 | 结构坚固，整体不锈钢材质 ，左侧分为上下三层 ，放清洁被服，右侧有蓝黄两个筐装污衣被。
11 | 空气压力治疗仪 | 国产 | 1.促进循环与预防血栓； 2.消除水肿； 3.改善缺血和营养供给； 4.肌肉放松与康复；
12 | 器械车 | 国产 | 分为上下两层，结构坚固，能承受一定重
13 | 内镜转运车 | 国产 | 1.转动灵活、且具有良好的制动性功能、转运过程中平稳； 2.双层转运盘。
14 | 发药车 | 国产 | 1.具有不同规格抽屉和药柜； 2.配备万向静音轮及制动装置。
15 | 等离子手术设备 | 国产 | 1.用于临床软组织的切割、凝固、止血； 2.开展颈，腰椎间盘消融术及部分神经痛的治疗标准刀头，搭配穿刺针的低温等离子手术。 3.具备自动识别、报警、待机保护、误操作提示、图形化界面等功能； 4.具备内镜保护功能； 5.配置脚踏开关等。
16 | 超广角眼底成像系统 | 国产 | 1.免散瞳广角眼底成像系统，拍照范围≥150°； 2.可以拍摄自发荧光； 3.配置要求：硬盘≥1T；
17 | 间接眼底镜 | 国产 | 1.配置LED光源； 2.能充电使用； 3.配置要求：配20D前置镜一个；
18 | 生物反馈胃肠动力仪 | 国产 | 1.用于术后胃肠动力恢复及功能性便秘的治疗； 2.具备胃部治疗，以餐后不适综合征为典型适应症； 3.具备肠部治疗，以功能性便秘为典型适应症； 4.配置要求：主机、心电导联线、理疗用体表电极。
19 | 电子鼻咽喉内窥镜 | 国产 | 1.电子鼻咽喉镜通过设备对鼻咽喉部位进行一次性影像检查；实现疾病快速诊断； 2.软性鼻咽喉镜，可以对鼻咽喉部位一次性检查诊断； 3.手柄可控制亮度，方便操作； 4.报告模板可根据要求设定，适合不同病情。 5.配置要求：主机、电子鼻咽喉镜（包含检查、治疗镜）、工作站 、台车、医用监视器
20 | 微创针刀镜配套关节内窥镜套件 | 国产 | 1.需配合泽高针刀镜系统使用； 2.需要套件每套含下列器械，关节冲洗针、平口钳、拨松针、刺探针各1把；
21 | 平板彩色超声诊断系统 | 国产 | 1.用于浅表、肌肉、关节、血管等部位检查； 2.辅助床旁穿刺置管引流、关节腔定位穿刺等方面，有智能穿刺增强功能； 3.具备磁导航技术； 4.便携式设计； 5.具备高清显示屏幕； 6.内置网络连接； 7.自带支架和升降功能； 8.配置用于关节及软组织监测的肌骨超声探头1个；
22 | 电子阴道检查镜 | 国产 | 自带光源、无线传输、便捷一体化设计、可拍照、可录像、能打印报告。
23 | 电子宫腔镜系统 | 国产 | 1.具有拍照功能； 2.具有U盘刻录功能； 3.具有内置存储功能； 4.具有回放功能； 5.具有图像冻结功能； 6.具有多种图像参数调节功能； 7.配置图像处理器、内窥镜膨腔泵、显示器、台车、一次性使用电子宫腔成像导管等。
24 | 医用内窥镜图像处理器 | 国产 | 1.医用内窥镜图像处理器与电子胆道内窥镜配套使用，供医疗机构用于内窥镜的图像处理，并为电子内窥镜提供电源； 2.具备拍照、录像、图像缩放、画面冻结、视窗转换、放大、缩小、亮度增加、亮度减弱等功能； 3.配置要求：220V电源；
25 | 超声直流电药物离子导入仪 | 国产 | 1.具备超声波、电致孔、中频脉冲电、化学促渗等复合技术。 2.配置要求：配备有使用于各种疾病的贴片。
26 | 气囊式体外反搏装置 | 国产 | 1.用于缺血性疾病治疗及康复； 2.具备治疗控制、安全与报警、患者舒适性与人性化设计、数据管理等功能； 3.配置体外反搏床、平板电脑等配件。
27 | 胃动力治疗仪 | 国产 | 1.可分别对胃、肠起搏点进行起搏治疗或同步治疗； 2.适用于胃肠节律紊乱综合症、伴功能紊乱的浅表性胃炎、功能性消化不良、胃轻瘫、胃下垂、术后肠功能紊乱、肠易激综合症、习惯性便秘、其它功能性胃肠道疾病或术后综合症； 3.显示屏显示至少包括治疗时间、工作模式、治疗强度； 4.具备治疗定时功能，且可调节； 5.适用于因功能性消化不良引起的各种胃动力障碍性疾病； 6.电极片可以和监护仪电极片通用；
28 | 电脑遥控灌肠整复仪 | 国产 | 1.治疗小儿急症肠套叠. 空气灌肠整复； 2.具备自动恒压模式 、脉冲模式 ； 3.具备压力控制与监测功能，压力可调，并实时显示当前灌注压力； 4.具备超压保护，当压力超过预设的安全阈值时自动卸压、声光报警等多重保护机制； ​5.具备遥控操作功能； 6.设备带脚轮，可移动。
29 | 放射性药物自动分装仪 | 国产 | 1.实现放射性药物的自动分装，提高分装的准确性和效率，同时减少操作人员与放射性药物的接触时间，降低辐射剂量； 2.设备分装精度高，剂量误差≤±2%；可根据不同的放射性药物和分装需求进行编程设置； 3.具备分装剂量监测和报警功能。
30 | 急救车 | 国产 | 1.主体为ABS工程塑料材质，台面可防止被碘伏等有色液体浸染； 2.配置六层以上抽屉，带自锁功能； 3.配置可调高度的输液架； 4.带有锁定功能的静音全塑胶脚万向轮； 5.侧面有可伸出与收入急救车的内置桌板。
31 | 除颤仪 | 国产 | 1.具备彩色显示屏； 2.具备手动除颤、自动体外除颤(AED)功能。 3.可通过体外电极板进行能量选择，最大可达360J； 4.配置锂电池； 5.除颤后心电基线恢复时间短。
32 | “输液监控”装置 | 国产 | 1.能精确控制输液滴速； 2.具备空管自动报警、空气自动报警功能，报警声音可调控； 3.输液监控器轻巧便于操作； 4.精确计数，可以精确到5滴/分钟，且可以设立预输液量，液体量低于50毫升予以报警； 5.能接入护士站的大屏幕，当自动报警时能在大屏幕上显示床号； 6.能有一个像挂表一样的提示器可以佩戴在身上，显示哪个床位液体已完，最好有提前提示的设置更好，可以及时提醒护士哪些床位液体快结束了； 7.轻便，小巧，能挂在患者衣服上；