## 清单
附件1：
成都市温江区人民医院 2025-07 2025年医疗设备市场调研（五）
序号 | 设备名称 | 需求档次 | 功能需求
1 | 颅骨钻手柄 | 国产 | 1.整体功能描述：动力系统颅骨钻孔功能； 2.设备重要功能：颅骨钻孔； 3.和动力系统（重庆西山，DK-N-MS）的铣刀、磨钻配合使用；
2 | 颅骨铣手柄 | 国产 | 1.整体功能描述：动力系统颅骨铣开功能； 2.设备重要功能：颅骨铣开； 3.和动力系统（重庆西山，DK-N-MS）的铣刀、磨钻配合使用；
3 | 磨钻手柄 | 国产 | 1.整体功能描述：动力系统颅骨磨除功能； 2.设备重要功能：磨除骨质； 3.和动力系统（重庆西山，DK-N-MS）的铣刀、钻手柄配合使用；
4 | 颅内压监护仪 | 国产 | 1.整体功能描述：监测颅内压力； 2.设备重要功能：监测颅压指导治疗方案； 3.和颅内压监测探头配合使用；
6 | 染色封片一体机 | 国产/进口 | 1.可进行快速冰冻切片染色与封片、细胞学染色与封片、常规HE染色与封片， 2.染色封片均可双机械臂同时运行； 3.具备计数功能、自动识别、自动启动功能； 4.具备自动振荡功能； 5.上下载站点均容纳≥5个染色架； 6.可自动进行染缸布局，自动扫描液面高度，程序兼容性检测功能； 7.染色机内置烤箱容纳≥6个染色架（≥180张玻片），可进行自动烤片； 8.配置要求：UPS稳压电源；
7 | 超微量分光光度计 | 国产 | 1.用于核酸、蛋白质定量、微阵列、全波长扫描等。 2.可通过0.5μL微量检测，精准评估核酸质量，避免因样本杂质或浓度偏差导致的假阴性/阳性结果，同时可显著提升检测的准确性； 3.配置要求：UPS稳压电源。
10 | 护理车 | 国产 | 结构坚固，整体不锈钢材质 ，左侧分为上下三层 ，放清洁被服，右侧有蓝黄两个筐装污衣被。
11 | 空气压力治疗仪 | 国产 | 1.促进循环与预防血栓； 2.消除水肿； 3.改善缺血和营养供给； 4.肌肉放松与康复；
12 | 器械车 | 国产 | 分为上下两层，结构坚固，能承受一定重
13 | 内镜转运车 | 国产 | 1.转动灵活、且具有良好的制动性功能、转运过程中平稳； 2.双层转运盘。
14 | 发药车 | 国产 | 1.具有不同规格抽屉和药柜； 2.配备万向静音轮及制动装置。
17 | 间接眼底镜 | 国产 | 1.配置LED光源； 2.能充电使用； 3.配置要求：配20D前置镜一个；
19 | 电子鼻咽喉内窥镜 | 国产 | 1.电子鼻咽喉镜通过设备对鼻咽喉部位进行一次性影像检查；实现疾病快速诊断； 2.软性鼻咽喉镜，可以对鼻咽喉部位一次性检查诊断； 3.手柄可控制亮度，方便操作； 4.报告模板可根据要求设定，适合不同病情。 5.配置要求：主机、电子鼻咽喉镜（包含检查、治疗镜）、工作站 、台车、医用监视器
20 | 微创针刀镜配套关节内窥镜套件 | 国产 | 1.需配合泽高针刀镜系统使用； 2.需要套件每套含下列器械，关节冲洗针、平口钳、拨松针、刺探针各1把；
22 | 电子阴道检查镜 | 国产 | 自带光源、无线传输、便捷一体化设计、可拍照、可录像、能打印报告。
23 | 电子宫腔镜系统 | 国产 | 1.具有拍照功能； 2.具有U盘刻录功能； 3.具有内置存储功能； 4.具有回放功能； 5.具有图像冻结功能； 6.具有多种图像参数调节功能； 7.配置图像处理器、内窥镜膨腔泵、显示器、台车、一次性使用电子宫腔成像导管等。
24 | 医用内窥镜图像处理器 | 国产 | 1.医用内窥镜图像处理器与电子胆道内窥镜配套使用，供医疗机构用于内窥镜的图像处理，并为电子内窥镜提供电源； 2.具备拍照、录像、图像缩放、画面冻结、视窗转换、放大、缩小、亮度增加、亮度减弱等功能； 3.配置要求：220V电源；
26 | 气囊式体外反搏装置 | 国产 | 1.用于缺血性疾病治疗及康复； 2.具备治疗控制、安全与报警、患者舒适性与人性化设计、数据管理等功能； 3.配置体外反搏床、平板电脑等配件。
28 | 电脑遥控灌肠整复仪 | 国产 | 1.治疗小儿急症肠套叠. 空气灌肠整复； 2.具备自动恒压模式 、脉冲模式 ； 3.具备压力控制与监测功能，压力可调，并实时显示当前灌注压力； 4.具备超压保护，当压力超过预设的安全阈值时自动卸压、声光报警等多重保护机制； ​5.具备遥控操作功能； 6.设备带脚轮，可移动。
32 | “输液监控”装置 | 国产 | 1.能精确控制输液滴速； 2.具备空管自动报警、空气自动报警功能，报警声音可调控； 3.输液监控器轻巧便于操作； 4.精确计数，可以精确到5滴/分钟，且可以设立预输液量，液体量低于50毫升予以报警； 5.能接入护士站的大屏幕，当自动报警时能在大屏幕上显示床号； 6.能有一个像挂表一样的提示器可以佩戴在身上，显示哪个床位液体已完，最好有提前提示的设置更好，可以及时提醒护士哪些床位液体快结束了； 7.轻便，小巧，能挂在患者衣服上；