## 清单
附件1：
成都市温江区人民医院 2024-07 2024年医疗设备市场调研（七）清单
序号 | 设备名称 | 需求档次 | 功能需求
项目一、疼痛医学科
1 | 射频消融治疗仪 | 国产 | 1.应用于盘源性腰痛、椎间盘突出症、周围神经痛、软组织疼、肌腱末端综合征、交感神经损毁、癌痛等； 2.可实现2对双极（4通道）同时射频治疗，具备独立显示界面； 3.具备多种工作模式，具备自动和手动调节方式。
2 | 医用臭氧治疗仪 | 进口/国产 | 1.可开展大自血、小自血、关节腔灌注、直肠灌注、局部注射、负压套袋、三氧水疗法； 2.具备至少4种功能，提供多种治疗手段。含注射针取气、持续出气、负压功能、臭氧水制作等； 3.具有稳定和精确的臭氧浓度控制功能； 4.仪器工作后，室内空气中臭氧浓度不超过0.16mg/m³； 5.配减压表、水平摇床、台车等。
3 | 外周神经丛刺激器 | 进口/国产 | 1.用于深部神经阻滞操作； 2.具备菜单导航功能，可在子菜单共进一步设置； 3.可预先设置脉冲持续时间、电流范围等； 4.具备多种报警功能。
4 | 彩色超声诊断系统 | 国产 | 1.图像清晰物理通道≥128通道； 2.带按键凸阵探头、线阵探头； 3.自带教学软件，AI识别肌肉、神经等； 4.存图方便，多种输出格式，无需转码。
5 | 俯卧位手术用体垫 | 国产 | 1.疼痛治疗、手术时病人俯卧体位下垫高胸、腰部等； 2.含腿部、膝盖、胸部、手部、头部体位。
6 | 体外冲击波疼痛治疗系统 | 国产 | 1.适用于肌筋膜激痛点、肌腱止点功能障碍、活化肌肉和结缔组织、针灸冲击波疗法； 2.配置双通道，多种治疗探头。
项目二、检验科
7 | 基因测序仪 | 国产 | 1.配备双载片测序平台，且能独立运行； 2.支持单载片上机、双载片同时上机、双载片滚动上机，混合读长的双载片混动上机等多种测序模式； 3.测序reads数产出在80M-120M适用于小样本量的宏基因组测序和靶向高通量测序等多种应用。
8 | 全自动化学发光分析仪 | 国产 | 1.检测速度≥30T/H； 2.检测原理：支持磁微粒AP（直接化学发光法）； 3.一体机，全自动完完成真菌（1，3）-β-D葡聚糖检测（G试验）、曲霉半乳甘露聚糖检测（GM试验）、曲霉抗体IgG检测； 4.曲霉半乳甘露聚糖检测（GM试验）能完成血清和肺泡灌洗液标本检测，有“血清和肺泡灌洗液”用途和阈值； 5.具备急诊通道，随时在线添加样本； 6.操作界面与设备一体化，触屏操作； 7.支持双向LIS连接。
9 | 全自动血细胞分析流水线 | 国产 | 1.检测项目：血常规五分类、超敏C反应蛋白、SAA、网织红细胞、低值PLT、有核红细胞； 2.支持静脉全血、末梢全血等； 3.全自动进样和急诊通道； 4.配置推染片机、染片机、阅片机、血液分析仪*5。
10 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 进口/国产 | 1.测试速度≥600测试/小时； 2.≥192个试剂通道，单模块≥48通道； 3.能在不停机下连续装载和卸载检测测试试剂盒、辅助试剂和耗材； 4.采用直接化学发光或电化学发光技术； 5.具备急诊通道，可随时插入急诊样品，急诊检测时间≤15分钟； 6.检测项目包含：感染性标志物、肿瘤标志物、性激素、脓毒血症、甲状腺功能、心肌标志物、骨代谢标志物、移植药物检测； 7.具备样品凝块检出功能和探针堵孔报警、防碰撞功能，具备试管液面探测功能。
项目三、眼科
11 | 眼科手术显微镜 | 进口/国产 | 1.满足所有眼科显微手术要求，清晰显示手术部位的精细结构； 2.配有主刀倒像系统、双光源照明、助手镜可独立倍调焦，立体同轴照明系统。 3.配有非接触式广角眼底镜系统。 4.配备高清摄录、存储系统，能够多种格式存储拷贝。
12 | 超乳玻切一体机 | 进口/国产 | 1.具有全程动态监测并控制眼内压保证手术眼压恒定的功能，具备在不中断手术操作的情况下更换灌注液的功能； 2.玻切头具备多种切割速率，且能同时兼容20g、23、25g+、27g+四种不同切口的手术； 3.对不同的切割部位，玻切头具有可以调整每个周期玻切头开口时间的开合比控制功能:拥有核心玻璃体切割(开口时间>50%)，周边玻璃体剃刮(开口时间<50%)及50/50三种模式； 4.玻切头具有多种切割模式:负压及切速双线性控制，玻切开关触发式控制，单独控制负压模式，全段玻切模式； 5.具有独立文氏泵和蠕动泵双泵控制(两种吸引模式)，使用过程中根据手术需要可以随时切换，不需要更换硬件设施。抽吸负压650mmHg，适用于所有包括玻切、晶体粉碎、超声乳化、笛针吸引等所有的抽吸操作； 6.具有一体设计的内置532nm眼底激光，激光功率2000mw。支持20g、23g、25g、27g直头、弯头激光光纤和激光带照明弯头光纤； 7.具有扭动超声乳化白内障手术功能及传统超乳功能； 8.具有晶体粉碎功能 9.具有自动附件识别功能，可以自动判断附件类型，自动检校附件安装位置是否正确； 10.具有脚踏控制的自动气液交换功能，无需助手医生控制完成气液交换； 11具有自动硅油注吸功能:硅油注入压力80psi，硅油吸出负压650mmHg； 12.具有双氙灯照明功能，输出亮度>20流明。具备备用照明氙灯； 13.各个不同功能切换及参数调整时的语音播报提示功能。
13 | 视觉功能分析仪 | 进口/国产 | 1.可进行波前像差检查、角膜地形图、角膜曲率检查、验光、瞳孔直径测量等功能，收集图像可反映眼内光学成像质量的全部信息； 2.术前可对视觉质量、散射指数、晶状体调节幅度测量，指导个性化手术，同时可预测术后视觉质量。
14 | YAG眼科激光治疗仪 | 进口/国产 | 1.多点聚焦瞄准光，使聚焦更准确； 2.设有爆破点前后中位移，爆破更准确安全； 3.能量级别多级可调，具备低能量时细微式调节功能； 4.配电动升降台。
项目四、感染疾病科
15 | 肝病治疗仪 | 国产 | 1.对脂肪性肝病、病毒性肝炎、药物性肝病的辅助治疗； 2.可满足2个患者同时治疗使用； 3.运行时间≥4h； 4.可用于固定穴位治疗和循经治疗（含手柄）； 5.具备断电保护功能。
16 | 色素浓度图分析仪 | 国产 | 1.能检测血浆清楚率、15分钟滞留率，监测期间动脉血氧饱和度、脉率； 2.能够开展肝硬化、肝脏肿瘤、病毒性肝炎、肝切除术等相关评价； 3.能同时检测肝固有代谢容量的储备和肝功能性血流的储备。
17 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 国产 | 1.满足高流程持续供氧； 2.具备湿化功能。
18 | 高流量无创呼吸机 | 国产 | 1.适用于成人、小儿通气辅助及生命支持； 2.同时具备无创/有创功能； 3.无需外接设备即可支持氧疗模式下升级呼吸氧合指数监测、趋势以及自主呼吸率监测功能。
项目五、柳城院区门诊口腔科
19 | 牙科椅（治疗用） | 国产 | 1.用于口腔科诊断、手术、治疗用。
20 | 牙科椅（种植用） | 国产 | 1..用于口腔科种植、治疗用。
21 | 口腔颌面锥形束CT | 国产 | 1.三合一CBCT，通过拍摄可实现CBCT、全景、头颅扫描等功能，生成全景及正侧位影像、CBCT 影像； 2.根骨剥离:可自动分割出牙体及牙槽骨数据，生成牙齿模型，可在牙齿模型上自动标注牙齿牙位及牙长轴信息，可进行三维髓腔的观察。可控制单颗牙齿型的显隐，可以对牙齿进行旋转及平移操作，并且可量化牙齿移动数据，可生成表格导出数据； 3.具备智能正畸测量分析系统，可自动标记分析点、具备丰富的测量项目及分析方法，并支持添加自定义分析法。可一键生成分析报告，支持诊疗各阶段的轮廓对比。 4.CT有效成像视野:≥16cmx10cm(ФXH，要求一次拍摄成像，非融合数据局部CT成像视野:≤5x8cm(ФXH)； 5.配备UPS稳压电； 6.超大硬盘容量，不需要定期清理数据。 7.配置相应置物架、防护用品和个人剂量仪、核辐射监测仪等。
22 | 种植机 | 国产 | 1.适用于牙科种植手术； 2.配套带光电机、带光弯手机、脚踏等。
23 | 种植手术器械盒 | 国产 | 1.用于完成种植手术用的各种器械。
24 | 光固化机 | 国产 | 1.具有加速牙齿修复材料固化的功能。
25 | 牙科手机 | 国产 | 1.用于口腔科钻、磨牙手术用。
26 | 牙科模型打磨机 | 国产 | 1.用于技工打磨义齿，主要包括控制盒和手柄两大部分。
27 | 牙科模型消毒柜 | 国产 | 1.用于口腔模型消毒。
28 | 牙科真空成型机 | 国产 | 1.用于各种牙套的制作、正畸保护器、总义齿基托、功能性矫治器、功能性种植导板、专业性拳击护齿牙套。
29 | 牙和技工打磨机 | 国产 | 1.用于配合砂轮和布轮打磨义齿及义齿抛光。
30 | 牙髓活力测试仪 | 国产 | 1.用于牙髓活力测试。
项目六、柳城院区门诊康复医学科
31 | 气压弹道式体外冲击波 | 国产 | 1.适用于生物力学疗法肌筋膜激痛点，肌腱止点功能障碍，活化机头和结缔组织，针灸冲击波疗法，用于肩周炎、肱骨上髁炎、跟腱炎的辅助治疗。 2.立式一体机，配多种治疗头。
项目七、柳城院区门诊皮肤科
32 | 二氧化碳激光治疗机 | 国产 | 1.用于皮肤各类疣，色素痣，鸡眼，腋臭治疗 2.配置多种照射治疗头； 3.配置脚踏开关。
33 | 光子治疗仪（红蓝黄光） | 国产 | 1术后伤口，感染性伤口照射，痤疮治疗，光动力基础设备 2.彩色触屏操作； 3.具备过载保护和超温保护； 4.连续/间隙照射治疗可选； 5.具备双探头独立控制、时间设置、计时、波长选择、输出/停止、连续、间隙输出等功能； 6.光源位置可调，灵活稳固。
34 | 调Q激光治疗机 | 国产 | 1.治疗从表皮到真皮的各种皮肤性疾病脂溢性角化病、蜘蛛痣、日光性黑子、太田痣、伊藤痣、褐青色痣。 2.多种波长可选； 3.具备单脉冲、重复脉冲模式； 4.脉冲宽度、能力密度、光斑尺寸可调。
项目八、康复医学科
35 | 熏蒸治疗仪 | 国产 | 1、配置液晶触摸屏，操作简单； 2、大容量药液储存装置； 3、熏蒸温度和强度可调，具备预热功能； 4、具备过热保护、干烧保护等安全功能。
项目九、肛肠科
36 | 超声雾化熏洗仪 | 国产 | 1.能满足病人术后局部熏洗。
项目十、骨一科
37 | 篮 钳 | 国产 | 工作端为勺型。直径≤2.7mm，长度≥330mm，高温高压消毒
38 | 髓核钳 | 国产 | 直径≤2.7mm，钳口上翘角度＞30°，长度≥330mm，高温高压消毒
39 | 直行向上髓核钳 | 国产 | 直径≤2.7mm，长度≥330mm，可高温高压消毒
40 | 咬骨钳40度 | 国产 | 直径≤3.5mm，长度≥320mm，钳口为40°，工作宽度≥2.7mm，高温高压消毒
41 | 咬骨钳手柄 | 国产 | 可拆卸式咬骨鞘管手柄1把，高温高压消毒
项目十一、急诊医学科
42 | 病房监护仪 | 国产 | 1.能进行有创血压、中心静脉压、呼吸末二氧化碳及心率、呼吸、血氧饱和度、血压监测和转运监护等功能； 2.内置蓄电池； 3.具备多通道波形显示功能。
项目十二、泌尿外科
43 | 腹腔镜器械（1批共58把） | 国产 | 气腹针规格Φ2.2数量2支 穿刺器规格Φ5数量4套 穿刺器规格Φ10数量4套 转换器规格Φ10-Φ5数量2支 切开刀规格Φ10×330数量2把 哈巴狗抓钳规格Φ12.5×350数量2把 哈巴狗钳头规格25弯Φ5抓钳专用数量2个 哈巴狗钳头规格25直Φ5抓钳专用数量2个 哈巴狗钳头规格45弯数量2个 哈巴狗钳头规格45直数量2个 O型持针钳规格Φ5×330数量2把 腹壁缝合钳规格Φ2.5数量2把 扇型钳规格Φ5×330数量2把 可拆换吸引器规格Φ5×330数量2把 电凝（棒状）规格Φ5×330数量2支 电凝（钩状）规格Φ5×330数量2支 双极电凝钳规格Φ5×330数量2把 双极高频电缆线规格3000数量2根 弯分离钳规格Φ5×330数量2把 弯剪刀规格Φ5×330数量2把 翘头剪刀规格Φ5×330数量2把 鸭嘴抓钳规格Φ5×330数量2把 无创抓钳规格Φ5×330数量2把 胃抓钳（雪橇钳）规格Φ5×330数量2把 输尿管抓钳规格Φ5×330数量2把 肠抓钳规格Φ5×330数量2把 大型直角分离钳规格Φ10×330数量2把
项目十三、医疗美容门诊
44 | 激光和脉冲光工作站治疗头550 | 进口/国产 | 1.能完成雀斑、脂溢性角化、黄褐斑治疗、嫩肤等； 2.配合医院现有的脉冲和激光工作站（型号：Harmony XL，品牌：飞顿）使用。
45 | 激光和脉冲光工作站治疗头570 | 进口/国产 | 1.能完成雀斑、脂溢性角化、黄褐斑治疗、嫩肤等； 2.配合医院现有的脉冲和激光工作站（型号：Harmony XL，品牌：飞顿）使用。
项目十四、风湿免疫科
46 | 关节内窥镜套件 | 国产 | 1.针刀镜配套关节内窥镜+双阀镜鞘。关节内窥镜规格:1.Φ直径2.7mm*工作长度110mm，2.Φ直径2.7mm*工作长度175mm。双阀镜鞘规格:1.直径4.0mm（±10%）*工作长度50mm（±10%），配合关节内窥镜使用，带闭孔器；2.直径4.0mm（±10%）*工作长度115mm（±10%），配合关节内窥镜使用，带闭孔器。 2.配合医院现有的微创针刀镜系统（型号：ZG-NKJ01型，品牌：择高）使用。
项目十五、呼吸与危重症医学科
47 | 连续心排量监测模块 | 国产 | 1.热稀释法心排量支持病人心排量检测； 2.即插即用，模块化设计； 3.支持监测TB(血液温度)、TI(注射液温度)、CI(心排指数)和CO(心排量)参数； 4.同时满足手动和自动： 5.能在中央监护系统显示、保存等，支持回顾和报告的打印输出； 6.配合医院现有的监护仪（型号:N15，品牌：迈瑞）使用。
项目十六、病理科
48 | 自动组织脱水机 | 进口/国产 | 1.最小脱水组织块数≥300； 2.具备快速脱水功能和常规脱水功能，两个脱水缸，可同时进行常规脱水和快速脱水； 3.无需特殊快脱耗材，常规组织脱水耗材即可。
49 | 石蜡冷冻台 | 国产 | 1.快速包埋冷却； 2.工作温度0--30℃； 3.大工作台面可容纳约60个包埋盒； 4.具有延迟保护功能。
50 | 生物组织摊烤片机 | 国产 | 1.≥6个常规染色架； 2.烤片槽试剂排列破片数≥50片； 3.达到设定温度：＜15min。
项目十七、防护用品
51 | 防辐射围领 | 国产 | 1.尺寸500mm*50mm； 2.铅防护当量≥0.5mmpb；
52 | 防护巾 | 国产 | 1.尺寸400mm*400mm； 2.铅防护当量≥0.5mmpb。
53 | 铅衣（带围领） | 国产 | 1.至少含铅衣、铅帽、铅围脖能进行全面防护。 2.铅防护当量≥0.5mmpb。
项目十八、无源病房基础设施（一）
54 | 病床 | 国产 | 1.具备升降功能； 2.配餐桌板、护栏、静音脚轮、输液架、床垫、引流钩等； 3.病床四角防撞。
55 | 床头柜 | 国产 | 1.配脚轮，带刹车； 2.柜体耐腐蚀、耐褪色等。
56 | 陪伴椅 | 国产 | 1.长≥1850mm±5mm，宽≥620mm±5mm，高≥400mm±5mm； 2.护手主框架采用碳钢焊管，配置静音脚轮和刹车，可在任意状态下使用刹车功能； 3.椅面支架连接件采用钢件活动转套,转动无噪音,坐架底部带高耐橡胶脚轮，转动灵活； 5.椅面垫子负重≥100kg以上。
57 | 病历柜 | 国产 | 1、可存放超过30位患者的病历夹； 2、配置带锁定功能的静音全塑胶脚万向轮；
58 | 发药车 | 国产 | 1.尺寸600*500*1000mm±100mm； 2.ABS材质，不锈钢护栏； 3.具备抽屉及分区小格子； 4.具备静音刹车轮。
59 | 手术托盘（单杠） | 国产 | 1.用于术中放置手术器械。
60 | 器械柜 | 国产 | 1、不锈钢材质，耐酸碱腐蚀； 2、上柜对开门，带高强度玻璃，柜门内配置横隔板三件，内分三层，便于物品摆放; 3、下层双开门柜带锁，内分二层，柜门拉手采用不锈钢弧形拉手。 4、包含3种规格，①器械柜高180cm（±10cm),宽80cm(±10cm),深40cm（±10cm);②器械柜高180cm（±10cm),宽120cm(±10cm),深40cm（±10cm)；③器械柜高180cm（±10cm),宽90cm(±10cm),深40cm（±10cm)
61 | 治疗车(ABS） | 国产 | 1、主体为ABS工程塑料材质； 2、台面可防止被碘伏等有色液体浸染； 3、抽屉带自锁功能； 4、带有锁定功能的静音全塑胶脚万向轮；
62 | 医用转运车（可升降） | 国产 | 1、由中控底座、升降主架、1x2阻尼护栏以及担架面组成； 2、担架背板可升降； 3、中控刹车，整车可升降； 4、带中控双面静音脚轮和伸缩式输液架，推车尾端带中控脚踏开关,中央配置定向轮。
63 | 急救车 | 国产 | 1、主体为ABS工程塑料材质，台面可防止被碘伏等有色液体浸染； 2、配置六层以上抽屉，带自锁功能； 3、配置可调高度的输液架； 4、带有锁定功能的静音全塑胶脚万向轮； 5、侧面有可伸出与收入急救车的内置桌板。
64 | 扇形手术推车 | 国产 | 1.基本尺寸1380mm*450mm*830mm±100mm； 2.承载重量大； 3.10°倾斜时，车体不得滑行和翻到； 4.配置静心脚轮； 5.配置刹车。
65 | 双杠托盘架 | 国产 | 1.用于术中放置手术器械。
项目十九、有源病房基础设施（二）
66 | 全数字多道心电图机 | 国产 | 1.标准12导联心电信息同步采集； 2.设备内置存储器，可储存大量病历； 3.具备故障诊断和故障报警提示； 4.具备外部接口和无线连接方式等，可连接工作站。
67 | 便携式指脉氧监测仪 | 国产 | 1.体积小，便携带； 2.能监测血氧饱和度。
68 | 除颤监护仪 | 国产 | 1.具备彩色显示屏； 2.具备手动除颤、自动体外除颤(AED)功能。 3.可通过体外电极板进行能量选择，最大可达360J； 4.配置锂电池； 5.除颤后心电基线恢复时间短。
69 | 床单元消毒机 | 国产 | 1、可对床单元内的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色,念珠球菌进行有效杀灭。 2、同时对两个床单元进行消毒。
70 | 输液泵 | 国产 | 1、具备速度模式、时间模式、点滴模式等多种模式； 2、具备压力报警、气泡报警等报警功能。
71 | 病人监护仪 | 国产 | 1.可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温等参数，且适用成人、小儿、新生儿； 2.内置蓄电池； 3.具备多通道波形显示功能。
72 | 空气消毒机（壁挂) | 国产 | 1.消毒体积≥100m³； 2.壁挂式； 3.人机共存。