## 清单
附件1：
成都市温江区人民医院 2025-03 市场调研清单
序号 | 设备名称 | 需求档次 | 功能需求
21 | 口腔X射线数字化体层摄影设备 （口腔颌面锥形束CT） | 国产 | 1.三合一CBCT，通过拍摄可实现CBCT、全景、头颅扫描等功能，生成全景及正侧位影像、CBCT 影像； 2.根骨剥离:可自动分割出牙体及牙槽骨数据，生成牙齿模型，可在牙齿模型上自动标注牙齿牙位及牙长轴信息，可进行三维髓腔的观察。可控制单颗牙齿型的显隐，可以对牙齿进行旋转及平移操作，并且可量化牙齿移动数据，可生成表格导出数据； 3.具备智能正畸测量分析系统，可自动标记分析点、具备丰富的测量项目及分析方法，并支持添加自定义分析法。可一键生成分析报告，支持诊疗各阶段的轮廓对比。 4.CT有效成像视野:≥17cmx18cm(ФXH，要求一次拍摄成像，非融合数据局部CT成像视野:≤5x8cm(ФXH)； 5.配备UPS稳压电； 6.超大硬盘容量，不需要定期清理数据。 7.配置相应置物架、防护用品和个人剂量仪、核辐射监测仪等。