## 清单
附件1：
成都市温江区人民医院 2025-04 2025年医疗设备市场调研（二）
序号 | 设备名称 | 需求档次 | 功能需求
1 | 全自动血气分析仪 | 国产 | 1、设备实际测量参数需包含以下项目：pH、PO2、PCO2、Na+、K+、Ca2+、Cl-、Glu、Lac、Hct、SO2、tHb、O2Hb、HHb、COHb、MetHb。 2、计算参数需包含以下项目：H+、BEecf、CHCO3-、PAO2、AaDO2，a/AO2、阴离子间隙、乳酸清除率等，总计算参数数量≥40项。 3、试剂包出厂有效期≥9个月。试剂包上机有效期≥40天，并可在同型号机器上替换使用。 4、每小时全参数样本检测量≥30个。 5、设备具备自动酸碱平衡图、病人结果趋势图等功能。 6、设备厂家具备原厂配套研发的POCT（血气）信息化管理系统，设备可连接至此管理系统进行全院POCT管理。
2 | 全自动化学发光测定仪 | 国产 | 1.检测项目：至少包括肌钙蛋白I（TnI）、肌红蛋白（Myoglobin）、肌酸同工酶（CK-MB）、全程C反应蛋白（常规CRP+hsCRP）、降钙素原（PCT）、脑利肽前体（NT-proBNP）、D-二聚体（D-Dimer） 2.样本类型：支持全血、血清、血浆样本。 3.检测时间：单个检测项目出结果时间≤18min。 4.精密度：批内重复性≤10%，线性相关系数r≥0.99 5.全自动化：实现加样、混匀、孵育、清洗分离、检测、结果计算、出报告等过程全自动。全程压力监控、智能液面检测，气泡检测，堵针检测。
3 | 食道PH测定仪（食管腔内阻抗-联合测定） | 国产 | 1.功能需求：诊断功能，诊断各种胃动力障碍，比如贲门失驰缓症、食管痉挛、胡桃夹食管、胃食管反流病、食管裂孔疝、硬皮病等； 2.具备高分辨食管测压和24小时PH阻抗检测功能； 3.食管测压具备自动气压调节功能、自动分析、食道动力障碍诊断等功能； 4.24小时PH阻抗检测具备同时具有阻抗和PH值监测功能； 5.支持pH临床评分（DeMeester积分）和症状分析； 6.支持SI,SSI,SAP等多种指数算法，自动分析异常。