## 清单
附件1：
成都市温江区人民医院 2025-06 2025年医疗设备市场调研（四）
序号 | 设备名称 | 需求档次 | 功能需求
6 | 高清电子胃肠镜系统 | 国产 | 1.具备≥4种特殊光模式。 2.具备电子染色技术、自动测光模式、构造强调功能、图像放大功能、图像冻结模式、双画面模式、画中画功能； 3.可兼容胃镜、肠镜、超声胃镜、放大镜、十二指肠镜、经鼻胃镜； 4.可拓展兼容：电子支气管镜、超声支气管镜、电子胆道镜等； 5.配置电子放大胃镜≥2条、电子放大肠镜、普通高清肠镜，送气泵、送水泵。
12 | 核酸分子杂交仪 | 国产 | 1.用于药物基因分型的快速分子杂交检测，为临床安全合理用药提供指导报告； 2.用于药物基因多态性的快速检测，检测位点≥60个； 3.样本检测通量≥48孔，≥4个荧光检测通道，FAM、HEX、ROX、Cy5等； 4.控温精度≤0.3℃，温度均匀性≤0.5℃； 5.检测时间较短，低于45分钟。
13 | 全自动样品处理系统 | 国产 | 1.用于分子流水线检测，自动完成从试剂配制到PCR扩增反应，可同时检测多个项目，可搭配医院现有PCR扩增仪； 2.流水线操作，降低人员生物安全风险，提高TAT时间； 3.检测速度快，检测通量≥2000管/24h；一次性可以加载≥12个项目，每批次不低于12*8个样本 4.扩增试剂开放；包含自动封膜机、离心机；有防污染体系。
28 | 全自动染色机 | 国产 | 1.能全自动完成特殊染色、常规HE染色和冰冻染色流程，并能同时进行不同特殊染色程序; 2.一次性可进行≥8张切片染色； 3.配置Ups和电脑工作站。
29 | 动态心电血压记录仪 | 国产 | 1.连续记录心电图活动的同时可根据设定的时间，间隔两侧24小时的血压情况。 2.可同时满足动态心电、动态血压的检测，亦可设置为单独一项检查； 3.标准10电极12导联，兼容3通道心电图记录模式； 4.支持USB数据线、读卡器等通讯方式； 5.软件能提供散点图和叠加图同步逆向分析，叠加区域可以多次逆向选取和编辑，提供心率校准、漏波批量添加、房早未下传批量添加等多种快捷功能; 6.支持自动重测功能； 7.与目前的心电网络系统相兼容，报告可上传至HIS病历系统。 8.分析软件及配套密码狗、USB数据线及读卡器、导联线≥2条、袖带≥2套（每套包含大、中、小三种型号）。
30 | 动态心电记录仪 | 国产 | 1.连续记录心电图活动。 2.起搏检测：独立多通道起搏检测； 3.具有24小时时间散点图、任意时长时间散点图、单象限散点图、四象限散点图及差值散点图五大功能。散点图逆向编辑可以从模版或任意子模板进入，提供方框选取、鼠标任意圈选、各种类型快捷显示及组合显示等多种显示方式，支持散点图和叠加图同步逆向分析，提供心率校准、批量添加心搏和房早未下传功能； 4.与目前的心电网络系统相兼容，报告可上传至HIS病历系统； 5.配置分析软件及配套密码狗、USB数据线及读卡器、导联线≥2条。
31 | 动态血压记录仪 | 国产 | 1.可根据设定的时间，间隔两侧24小时的血压情况； 2.支持过压保护、释压保护、掉电数据保护； 3.支持自动重测功能； 4.采用模糊时间测量法，最大程度降低某些病人的白大衣综合征； 5.具备24小时动态血压数据编辑及统计功能。 6.与目前的动态血压系统相兼容，报告可上传至HIS病历系统。 7.配置分析软件及配套密码狗、USB数据线、袖带≥2套（每套包含大、中、小三种型号）。
32 | 心电图工作站 | 国产 | 1.从体表记录心脏每一心动周期所产生的电活动变化图形； 2.记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等； 3.支持运动去伪迹处理，可以矫正婴幼儿身体抖动引起的干扰； 4.支持心电事件、起搏心电、晚电位功能； 5.具备数字化接口，可通过接口方式将采集的原始心电数据传输到院内心电网络系统进行诊断分析； 6.内存≥8GB、硬盘≥1T、显示器≥21寸、USB口≧3个、导联线≥2条、扫码枪、打印机。
33 | 穿戴式长程动态心电图 | 国产 | 1.用于心律失常等的诊断和风险评估及治疗监测方面，可长程记录、实时传输； 2.可以精准检测P波，同时还可以检测到心脏前侧壁、下侧壁心肌缺血的情况，满足临床筛查心律失常的基本需求； 3.无线数据终端可实现对患者实时监护； 4.多参数监测系统主要用于实时监测（预警处理、实时分析）等； 5.分析软件用于心电数据云计算和报告分析； 6.配置穿戴式动态心电记录仪、穿戴式动态心电传感器、无线数据终端、多参数监护系统及分析软件。
36 | 麻醉系统 | 国产 | 1.能提供准确的麻醉药剂量和呼吸辅助，能帮助手术室内麻醉医师进行麻醉诱导、维持和复苏时使用； 2.适用人群从新生儿到成人，配备的多种通气模式； 3.具备麻醉气体监测模块（含氧气监测） ；麻药消耗量统计工具；最佳流量指示工具；钠石灰罐组件 ；七氟醚挥发罐 ；后备锂电池；氧气、空气两气源； 4.通气模式至少包括：VCV、PCV、SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）。
37 | 麻醉系统 | 国产 | 1. 配备喷射通气功能，可帮助麻醉医生在共享气道手术、气道异物取出、困难气道处置、胸科小潮气量手术等情况下，给予患者有效通气的同时创造良好术野，顺利完成手术。 2.适用人群从新生儿到成人，具备多种通气模式，双通道叠加喷射通气，维持患者氧合，同时避免CO2潴留； 3.用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理；配备喷射通气功能或单机，支持单频率喷射通气和高频叠加常频喷射通气模式，用于共享气道手术、气道异物取出、困难气道处置等情况； 4.配备高流量给氧功能或单机，用于肥胖、重症、困难气道等高风险患者； 5.能提供辅助/控制通气，配备通气模式：VCV、PCV、和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）； 6.具备麻醉气体和氧气监测功能；具备麻药消耗量统计功能；具备肺复张功能，支持两种复张手法——单周期和多周期；具备最佳流量指示功能等。
38 | 手提式氧气吸入器 | 国产 | 1.能完成声门上喷射供氧和通气； 2.能长时间保持呼吸停止患者的动脉血氧饱和度在100%； 3.压力阀具有压力调节功能，自动排气功能等； 4.提供德标、国标等可拆卸的氧气输入转接头备用件。
43 | 骨钻 | 国产 | 1.适用于骨科、神经外科等各类骨折手术； 2.可整机高温高压消毒，转速≥0~1200转/分，钻夹头有效夹持≥0.1mm~8mm； 3.电池≥2个、充电器、消毒通道、钻夹头钥匙等。
44 | 恒温恒压气腹机 | 国产 | 1.建立气腹及恒压排烟，带过滤功能组件； 2.持续测压、气腹恒压：实时测压且进气和测压可同时进行； 3.低流量低腹压低冲击；全密闭循环、恒温除雾；层级过滤、瞬时排烟； 4.配置高压管（≥3 米）、 低压管（≥10 米)等。
47 | 铅屏风 | 国产 | 1.适用于骨科需X线透视的手术，用于防护射线。； 2.骨科手术C型臂透视时射线防护，推动便捷无噪音 3.双联型≥2000*1800mm；≥400*600mm铅玻璃观察窗，万向轮移动且无噪音，带刹车。
49 | 宽半圆型体位垫 | 国产 | 1.适用于侧卧位手术体位胡摆放； 2.规格50x30x1.5cm，硅胶材质。
50 | 舒适型托腿架 | 国产 | 1.适用于截石位手术体位胡摆放； 2.截石位时用于承托病员双腿； 3.一对托腿架需配两个夹持器。
55 | 移动置物架 | 国产 | 1.用于无菌物品从无菌物品通道转运至无菌间； 2.定制规格：1200×590×1700mm±50mm； 3.具有耐酸、耐碱等腐蚀性物质作用； 4.配置静音轮，带刹车； 5.承重≥200KG。
56 | 全包围俯卧位头垫 | 国产 | 1.适用于俯卧位手术体位； 2.俯卧位时保护病员头面部避免被压伤； 3.规格≥23x20x11cm，硅胶材质。
57 | 硬内衬型俯卧位垫 | 国产 | 1.适用于俯卧位手术体位； 2.俯卧位时保护病员避免被压伤； 3.规格≥60x49x18cm，硅胶材质。
58 | 恒温箱 | 国产 | 1.用于病员输注液体的加温； 2.可使输注液体加温至一个温度后保持恒温，具有杀菌功能； 3.容积＞54L，温度控制范围≥5℃~85℃，防滑脱。
59 | 输血输液加温仪 | 国产 | 1.可用于手术病员液体、血制品输注加温； 2.可精准控温和均匀加热； 3.控温范围≥34℃~40℃，全自动恒温控制， 4.双通道输出； 5.配输液架等。
67 | 动脉硬化检测仪 | 国产 | 1.用于心血管疾病的早期检查和早期治疗的临床信息，无创评估动脉硬化程度； 2.可使用医生工作室及健康助手小程序，实现院内外数据互通及线上管理； 3.可使用健康管理平台，实现检查数据自动接入，检测完成后自动出具综合检查报告； 4.配置：台车、心音传感器、上臂传感袖带、脚踝传感袖带等。
68 | 医用全自动电子血压计 | 国产 | 1.用于在手臂部位测量患者血压； 2.测量位置：左右臂均可； 3.适应臂周范围 ：17～42cm ； 4.可使用医生工作室及健康助手小程序，实现院内外数据互通及线上管理； 5.可使用健康管理平台，实现检查数据自动接入，检测完成后自动出具综合检查报告； 6.测量结果可以二维码形式打印出来；可通过通过USB接口实现与身份证、电子健康卡、医保电子凭证、院内患者信息码等读卡器读取患者信息，并测量后可将测量结果传输至MMC及医院HIS系统中的门诊医生工作站中。符合MMC-Connection标准。 7.配置：袖带等。
70 | 眼底图像人工智能辅助诊断系统 | 国产 | 1.具备免散瞳眼底病变检查及AI阅片； 2.提供病灶标注工具； 3.支持单眼单张眼底彩照进行AI分析； 4.该模块适配：徐州辉眸医疗的“免散瞳眼底照相机，型号FC-800”设备使用。
71 | 妇科检查床 | 国产 | 1.满足妇科检查应用； 2.支持电动遥控操作； 3.背板可角度上下调节； 4.带有防水凹槽，防止羊水外泄； 5.配置腿托、污物盆、遥控器等。
73 | 多模式高频通气手术系统 | 国产 | 1.用于经气管、支气管的呼吸系统疾病的诊断和治疗； 2.硬质支气管镜（成人支气管内窥镜）； 3.视野角度0度； 4.实现高清成像； 5.配置支气管镜鞘及手术器械配置、医用内窥镜冷光源、全高清影像系统、监视器、台车、工作站等； 6.手术器械至少包括异物钳 、光学钳 、吸引管 、镜子消毒盒 、气管镜消毒盒、器械消毒盒 、硬镜密封套装、清洗刷（含4种规格）等。
74 | 等离子宫腔电切镜 | 国产 | 1.用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等； 2.视向角：12°，外鞘：26 Fr； 3.工作长度≥310mm； 4.具备方向标，蓝宝石镜头； 5.外鞘保持静止时操作器、内窥镜、内鞘和手术电极可360°自由旋转，可持续灌流； 6.具备弹簧光纤锁止器。
75 | 宫腔检查镜 | 国产 | 1.用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等； 2.具有7Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作。 3.配备多种器械，包括（剪刀、活检钳、异物钳）≥3把等。 4.镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计，镜体更细，进出水更通畅。 5.密封帽内置。可顺利通过输卵管疏通导丝等术中耗材，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔。 6.进出水口可根据手术需求360°旋转，进出水通量大， 7.超广角镜头，镜面具有防反光设置。
78 | 胎儿脐血流检测仪 | 国产 | 1.检测显示脐带血流图普，自动实时计算S/D、RI、PI、FVR等特征指标； 2.适用于妊娠中晚期及产程中，脐血流常规检测、高危妊娠的监护、脐带绕颈等异常、胎盘功能不良等的监测、胎儿畸形的辅助诊断； 3.配置主机、一体式电脑、脐血流探头、台车、打印机等。
80 | 电脑中频治疗仪 | 国产 | 1.应具备多通道输出（至少4路），支持中频脉冲、热疗及离子导入功能，适用于疼痛缓解、肌肉放松及炎症治疗，需兼容多种临床处方，操作界面直观； 2.具备可调温度热疗、强度调节、干扰电输出、自动定时，非对称中频电流技术等功能； 3.主机多路输出通道、热电模块、干扰电模块； 4.配备触摸屏或按键控制。
83 | 内热针治疗仪 | 国产 | 1.具备多通道恒温控制功能，温度可调，适用于慢性疼痛、软组织损伤等病症的针灸治疗，操作简便安全； 2.具备智能恒温系统、倒计时报警、冬季温度补偿、单通道独立控制； 3.配备安全断电保护，支持无菌内热针高温消毒； 4.液晶显示屏、内热针、连接导线及推车等。
88 | 婴儿-T组合复苏器 | 国产 | 1.用新生儿和婴儿窒息、呼吸暂停或呼吸困难后的紧急复苏； 2.具备持续气道正压（CPAP）功能和具备峰值压力限制功能，保证气道压力始终处于安全范围。 2.具备吸气峰压（PIP）和呼气末正压（PEEP）、氧浓度等多种参数可灵活调节功能； 3.具备防过度通气设计、可视压力反馈等多种安全保护机制； 4.可通过中心供氧或便携氧气瓶供气，重要部件可拆卸灭菌。 5.具备透明管路：便于观察气体流动及分泌物情况。 6.适配多种接口：可连接面罩、喉罩或气管插管。并可联支持外接血氧探头或呼吸频率传感器；
91 | 便携式血氧饱和度监测仪 | 国产 | 1.无创快速检测：测量血氧饱和度（SpO₂）及脉率，适用于新生儿至成人。 2.实时动态监测：持续显示血氧与脉率变化曲线，实时反馈身体氧合状态，辅助评估呼吸循环功能。 3.具备智能异常预警功能及声光报警； 4.便携式设计，方便灵巧； 5.内置电池支持长时间连续使用，满足转运需求； 6.自动保存历史数据，支持趋势分析；可蓝牙/Wi-Fi连接手机或医疗系统，实现远程监护。
92 | 经皮黄疸仪 | 国产 | 1. 无创检测技术 通过皮肤光学传感器测量皮下胆红素浓度，无需采血，避免反复穿刺带来的疼痛与感染风险。 2. 实时趋势监测 动态曲线显示：连续多次测量可生成胆红素变化趋势图，辅助评估黄疸进展与治疗效果。 3. 安全舒适操作 接触式探头设计：适配新生儿额头或胸骨皮肤，轻触即可完成检测，无辐射伤害。 自动校准功能：减少皮肤厚度、肤色差异对结果的干扰，提升测量一致性。 4. 智能数据管理 历史记录存储：自动保存检测数据与时间戳，支持回查对比或导出至电子病历系统。 分级预警提示：根据胆红素水平自动提示低/中/高风险，辅助临床干预决策。 5. 便携多场景适用 无线便携设计：轻巧手持，适用于产房、新生儿病房、家庭随访及偏远地区筛查。 6. 智能辅助分析 日龄关联参考：结合新生儿出生时间自动匹配胆红素正常阈值，减少人工计算误差。
96 | 语言障碍康复评估训练仪 | 国产 | 1.针对语言功能障碍的患者进行言语的训练和评估； 2.语言沟通交流训练至少包含视频教学、发音训练游戏、元音发音口型训练、辅音发音口型训练、音节发音口型训练，其中元音发音口型训练、辅音发音口型训练、音节发音口型训练中，具有患者训练时视频录制、播放、保存功能； 3.应内置不小于3种评估量表，包括：汉语标准失语症检查表、西方失语症成套测验、功能评估表等； 4.可以分屏显示； 5.配置：工作台 、计算机（平板电脑）、显示器等。
97 | 上下肢主被动康复训练系统 | 国产 | 1.用于患者的主被动康复训练，患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程； 2.≥六种针对性的训练模式：神经模式、骨科模式、心肺模式、反馈模式、被动模式、游戏模式等； 3.≥四种患者训练安全保护功能：痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护； 4.适应ICU各种病床，机器前支撑的宽度和高度可以根据医院现有ICU病床定制尺寸； 5.配置磁控开关、耳麦、绑带等。
98 | 超短波电疗机 | 国产 | 1.适用于对人体进行止痛、解痉、消炎的辅助治疗； 2.设备为落地式，配车轮； 3.输出多档调节，适用各种不同剂量的治疗； 4.配置电极布套、硅胶输出线≥2条。
99 | 五官超短波电疗机 | 国产 | 1.适用于对人体进行止痛、解痉、消炎、五官各部位的辅助治疗； 2.治疗时间≥五档条件，误差范围较小； 3.配置大、中、小号硅橡胶圆电极、治疗臂：≥2支、硅胶输出线≥2条。
101 | 内热式针灸治疗仪 | 国产 | 1.适用于医疗单位对患者进行颈肩腰腿痛的治疗； 2.设备的输出通道≥40通道，采用单通道数控内热针，每个通道都有控制显示；。 3.具备一键启动操作能控制内热针的治疗温度，能自动检测并显示当前治疗温度； 4.内热针应具有标准刻度，能精准治疗； 5.配置连接导线≥40根、内热针具≥100支、一次性无菌内热针具≥100支
102 | 全数字超声治疗仪 | 国产 | 1.便携全数字超声治疗仪，适用于心血管疾病、高脂血症、脑中风后遗的肢体运动障碍、软组织挫伤的辅助治疗； 2.设备的探头插口≥2个，两个探头可同时工作且每个通道参数可独立调节； 3.治疗探头具备脉冲模式； 4.探头具有温度感应功能，能实时监测探头温度、自动调节输出功率、温度过高动调节超声输出或停止工作，防止病人烫伤； 5.配置移动治疗头 ≥2只。
103 | 中频治疗仪 | 国产 | 1.具有镇痛、改善局部血液循环，促进炎症消散，软化瘢痕松解粘连、兴奋神经肌肉作用； 2.设备的调制波形至少包括：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇梯波、以及它们的组合波形。 3.输出通道至少包括：二路同步电刺激、异步电刺激通道；二路同步（温热）电刺激、异步（温热）电刺激通道。 4.配置输出线（交流） ≥ 2根，输出线（加热）≥ 2根。
104 | 血管内冲击波治疗设备 | 国产 | 1.与一次性使用冠脉血管内冲击波导管配合使用，适用于冠状动脉钙化病变患者，通过冲击波安全高效地处理冠状动脉血管浅表及深层钙化，实现钙化病变的充分预处理； 2.为冲击波导管提供电能和与冲击波导管配合释放脉冲机械能； 3.配置控制手柄、锂电池等。
107 | SBRT组合式全身定位系统 | 国产 | 1.用于SBRT放疗患者的体位固定，多项配置能与现有体架相互匹配，能够适配图像引导系统； 2.CR床板射线均匀性误差≤0.5%；开通过举臂支架固定架可使双上肢置于上举位； 3.可配合图像引导系统；调节压腹装置限制呼吸动度；控制双下肢，保证双下肢处于固定位置；可采用充气方式给腹部施加压力，限制呼吸动度。 4.配置弓形尺、碳纤维弓形尺呼吸控制装置、腿部固定弓形尺、气囊式呼吸控制器、真空垫复位器、热塑膜固定装置、发泡聚氨酯膝垫及脚垫等。
110 | 微型医用电动锯钻（骨科动力系统） | 国产 | 1.能同时兼容运动医学所需的刨削动力系统，神经外科，手足外科，颌面外科所需的微型动力系统，以及创伤关节骨科所需的骨科动力系统。 2.为微动力手柄及枪式手柄提供动力； 3.机头涉及手足、ube及椎间孔镜手术； 4.配置多功能锯钻、单功能锯钻、打磨钻、多种机头等；
111 | 神经肌肉刺激器 | 国产 | 1.通过高能量电刺激，激活下肢所有静脉肌肉泵，加快血液流动速度，促进局部血液循环，预防深静脉血栓，消除水肿和促进愈合； 2.可充电使用； 3.具备恒流脉冲电流，误差范围小； 4.具备多种脉冲宽度，误差范围小； 5.具备电极脱落预警功能； 6.具备蓝牙信号传输；
112 | 脊柱内镜设备、器械 | 国产 | 1.用于治疗腰椎间盘突出症，通过该系统能精准摘除突出的椎间盘组织，解除其对神经根或脊髓的压迫； 2.器械通道和工作长度便于微创操作‌；适应不同入路需求（如椎间孔、椎板间等）‌，配置相应内窥镜； ‌3.手术器械配置包含不限于逐级扩张管、工作套管、可视扩孔钻、神经拉钩、剥离子、抓钳、咬骨钳等与内窥镜配套使用的手术器械； 4.配置等离子射频系统； 5.摄像系统分辨率：≥1920（H）×1080（V）
114 | 甲状腺手术器械包 （免气腹甲状腺拉钩） | 国产 | 1.用于经腋窝无充气腔镜甲状腺手术辅助器械； 2.用于甲状腺结节及肿瘤病灶手术、甲状腺癌手术切除等，达到颈部不留疤痕手术效果； 3.配置要求:固定器、固定支架(含竖杆、横杆、提拉固定器、提腔拉钩（左弯、右弯）、甲状腺自动拉钩、甲状腺拉钩、直角拉钩、直角拉钩（带吸烟冲洗功能）、消毒盒等。
115 | 多用头架 | 国产 | 1.应用于神经外科手术头部固定； 2.头架采用多钉固定，固定数量多且牢固，降低了滑脱的风险； 3.可以根据患者骨密度的不同，灵活调整； 4.头架固定臂可左右双向滑动≥30°，便于术中随时调整头位，且头位调整时，患者中轴不会移位 ； 5.配置一键锁定的牵开系统及其他附件； 6.适合用于各种年龄段的成人和儿童。
116 | 神经康复诊疗仪 | 国产 | 1.用于科室颅脑损伤后遗症、脑卒中后遗症、脑瘫、外周神经损伤、引起的吞咽困难、言语不清、四肢瘫痪、偏瘫等疾病的康复治疗。 2.具备神经肌肉电刺激(健侧带动患侧镜像神经治疗)功能； 3.具备肌电生物反馈，具有正反馈模式和负反馈模式； 4.具备经皮电刺激功能、神经网络重建、小脑顶核刺激（脑循环治疗）等功能； 5.配置：一套一拖四、台车、计算机、神经康复诊疗仪系统软件、神经康复诊疗仪≥4台、导联线≥4套、蓝牙适配器等。
118 | 手术动力系统 | 国产 | 1.适应各类增生性瘢痕，凹陷性瘢痕，瘢痕疙瘩的治疗。临床应用于增生性瘢痕、瘢痕疙瘩、凹陷性瘢痕、痤疮瘢痕、痘坑、陈旧性瘢痕、萎缩性瘢痕的治疗； 2.用于整形外科手术时对皮肤瘢痕组织钻孔、削磨、切割/切开处理； 3.具备2个高速环钻机，可同时独立工作，支持两个患者同时进行手术； 4.具备手动和脚踏开关两种控制方式； 5.两个环钻机均配备独立计数功能。
120 | 电子支气管镜 | 国产 | 1.用于绝大多数胸部术后病人的吸痰； 2.用于术后观察支气管吻合口愈合情况； 3.用于部分中央型肺癌病人的术前分期检查或组织活检明确病理性质； 4.用于紧急气管插管。
122 | 超声乳化仪（须配6套手柄） | 国产 | 1.用于白内障超声乳化手术，通过高频超声能量破碎并吸除混浊晶状体，为人工晶状体植入提供精准、安全的手术支持； 2.设备应具备高效乳化能力、稳定前房管理及智能化操作功能，确保手术精准性和患者安全。 3.支持多模式乳化（连续、脉冲、爆破等），能量可分级调节，具备智能能量释放控制； 4.具备双线性泵控制功能，前房稳定性自动调节，确保术中眼压平衡； 5.配置≥6套乳化手柄：包含30°、45°等常用角度适应不同术式需求； 6.具备智能控制系统、具备术中预警功能（如后囊膜接近提示等）； 7.支持个性化参数预设、手术数据记录及导出（如乳化时间、能量使用量等）； 8.支持与显微镜、数字化手术系统联动，实现影像同步及远程教学； 9.配置超声乳化手柄≥6套、脚踏控制器、备用管路及滤芯≥3套。
126 | 超声显微镜（UBM） | 国产 | 1.用于眼前节结构的超高分辨率超声成像，可清晰显示角膜、前房、虹膜、睫状体等显微结构，辅助青光眼、眼前节肿瘤等疾病的诊断和手术规划； 2.配置高频超声探头（50MHz以上），轴向分辨率≤50μm； 3.具备多模式扫描、线性扫描（眼前节全景成像）、扇形扫描（房角结构观察）、三维重建功能、智能测量工具、自动前房深度/角度测量、虹膜厚度定量分析等功能； 4.配置显示屏、高频探头≥2支（不同角度）、图像分析工作站、人工智能辅助诊断模块、教学录像系统等。
127 | 眼球突出计 | 国产 | 1.用于精确测量眼球突出度，辅助诊断甲状腺相关眼病、眼眶肿瘤等疾病，提供客观的临床数据支持； 2.具备高精度测量功能，重复测量误差：≤0.3mm； 3.具备多模式测量、双眼同步测量、直尺式和镜面反射式测量功能； 4.具备智能校准和手动校准验证功能 5.配置可调节额托和颌托、测量支架、测量标尺（毫米刻度）、校准工具、便携式收纳盒等。
128 | 二氧化碳冷冻治疗仪 | 国产 | 1.用于青光眼睫状体冷冻术和视网膜脱离复位术，通过精确可控的低温治疗实现： 2.具备青光眼模式、视网膜模式等； 3.具备精密控温系统，温度控制范围≥-80℃至-40℃，步进可调； 4.配置眼科专用探头：2.5mm以下细径探头、视网膜探头等； 5.具备自动解冻循环系统、眼压实时监测接口 6.配置眼科专用探头≥3支（直头/弯头/视网膜型）、脚踏开关、眼压监测适配器等
129 | 心电图机 | 国产 | 1.具备床旁心电图检查功能； 2.可完成床旁12导联，18导联心电图检查，带充电功能； 3.配备导联线。
130 | 便携式吸引器 | 国产 | 1.具备在救护车使用的负压功能； 2.可调节负压，带充电功能； 3.配置可移动试轮子，负压器，连接管；
134 | 全身半舱窄谱中波紫外线光疗仪 | 国产 | 1.用于皮肤科银屑病、白癜风、蕈样肉芽肿、特应性皮炎，也可用于瘙痒症、副银屑病、结节性痒疹、扁平苔藓、玫瑰糠疹、苔藓样糠疹、慢性单纯性苔藓、毛发红糠疹、皮肤肥大细胞增多症、淋巴瘤样丘疹病、硬斑病、系统性硬化病、硬肿病、移植物抗宿主病、脂溢性皮炎、环状肉芽肿、多形性日光疹、日光性荨麻疹等疾病的治疗。 2.配置UV眼镜、UVB灯管≥10根等。
136 | 等离子射频手术系统 | 国产 | 1.用手术中对人体组织进行切割、消融、凝固和止血； 2.匹配耳鼻喉科各种息肉、出血、炎症、增生肥大等的治疗： 3.满足耳科：鼓膜打孔、耳内镜持续灌流手术等； 4.满足头颈：甲状腺开放手术等； 5.满足鼻科：翼管神经阻断术、经鼻颅底内镜手术等； 6.自动检测附件及刀头功能：能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小； 7.可选配开展耳内镜手术的灌注泵。
140 | 医用全自动体重秤 | 国产 | 1.能自动测量身高、体重，并自动计算BMI等指数； 2.身高测量精度至少达到±0.5CM；测量后可通过LCD等屏显示测量结果并可打印； 3.可通过USB接口或RS-232C连接口将测量结果传输至电脑、MMC系统及医院HIS系统，符合MMC-Connection标准。
141 | 动态心电检测仪 | 国产 | 1.能24小时监测患者心率、心律和传导情况，能进行心率变异性分析； 2.能做到实时在线、多设备全天候同步监测患者的心电信号； 3.可以连续记录患者 24 小时的心电信号，包括正常和异常的信号； 4.智能分析预警：如急性心肌梗死、恶性心律失常等临床常见的心血管危机事件波形，对导联脱落、危急值等能做出准确预警； 5.具备数据存储与回放功能； 6.具备远程监控功能； 7.具备辅助诊断功能，如：支持自动分析、生成静息心电、动态心电、实时动态心电的辅助诊断报告，支持诊断结论包括测值、诊断结论、诊断描述并提供引用参数等，自动分析适应症包括心律失常、心肌梗塞、房室肥大、ST - T 异常等； 8.需接入医院现有动态心电图工作站、检查集中预约平台等。
142 | 振动排痰机 | 国产 | 1.振动排痰机通过产生规律的定向振动及叩击力，深入患者呼吸道深层，有效松动痰液、减少分泌物黏稠度，促进痰液排出。同时，可改善肺部血液循环，增强纤毛运动能力，预防呼吸道阻塞及肺部感染等并发症，适用于术后康复、年老体弱、呼吸系统疾病等排痰困难的患者； 2.支持多档频率调节； 3.配备多种类型治疗头（如普通治疗头、迷你治疗头、扁平治疗头），可针对胸部、背部等不同体位及敏感部位治疗。 4.具备自动运行模式（预设治疗程序）与手动调节模式； 5.具备实时监控显示功能； 6.配置不同类型治疗头≥ 3 种、数据记录模块。
149 | 手术器械（常规、脊柱、关节镜、耳鼻喉） | 国产 | 1.手术室基础器械包：用于外科手术的常规器械， 2.胸心外科手术专科器械包：用于胸心外科常规手术使用，含腔镜器械； 3.骨科手术专科器械：用于骨科常规手术使用； 4.骨科关节镜器械包：用于关节镜下操作，如切除、剥离、缝合等技术，能与现有施乐辉关节镜配套使用的手术工具； 5.神经外科手术专科器械包； 6.胃肠外科专科器械包：主要用于胃肠外科腹腔镜手术； 7.耳鼻咽喉科专科器械包：显微精细器械，包括优质和普通器械。
152 | 新生儿加强黄疸治疗仪 | 国产 | 1.可用于新生儿ABO溶血性黄疸、早产儿高胆红素血症、母乳性黄疸等。 具备高效光谱技术，光强度可调，360°均匀照射，消除治疗盲区，适用于婴儿不同体位。 2. 具备智能光强度调节，配置有实时反馈系统和分区域控光：支持头部/躯干独立调光。 3. 安全与舒适性优化，具备温控保护、光疗箱内温度监测（超37.5℃自动报警）、紫外线过滤符合IEC 60601-2-50医疗标准、柔性遮光眼罩避免蓝光视网膜损伤。 4. 智能监测与报警：具备胆红素趋势评估：可选配经皮胆红素监测模块（TcB），实时显示胆红素值及动态曲线，智能报警系统可针对光源故障、温度异常、婴儿活动脱离辐照区（通过红外传感器）等即时声光报警。 5. 便于携带，多场景适配无线移动设计，内置锂电池支持长时间续航，支持NICU、转运及家庭光疗。设备可拆卸为单面辐射台或双面光疗箱，适配开放式抢救台或保温箱协同使用。 6. 数据管理与远程支持，具备自动记录累计光疗时长、平均辐照强度及报警事件，支持USB导出或蓝牙传输至电子病历系统。 7、可支持远程监护接口：通过Wi-Fi连接医院监护平台，实现多设备集中管理及专家远程参数调整。