## 清单
附件1：
成都市温江区人民医院 2025-06 2025年医疗设备市场调研（四）
序号 | 设备名称 | 需求档次 | 功能需求
31 | 动态血压记录仪 | 国产 | 1.可根据设定的时间，间隔两侧24小时的血压情况； 2.支持过压保护、释压保护、掉电数据保护； 3.支持自动重测功能； 4.采用模糊时间测量法，最大程度降低某些病人的白大衣综合征； 5.具备24小时动态血压数据编辑及统计功能。 6.与目前的动态血压系统相兼容，报告可上传至HIS病历系统。 7.配置分析软件及配套密码狗、USB数据线、袖带≥2套（每套包含大、中、小三种型号）。
32 | 心电图工作站 | 国产 | 1.从体表记录心脏每一心动周期所产生的电活动变化图形； 2.记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等； 3.支持运动去伪迹处理，可以矫正婴幼儿身体抖动引起的干扰； 4.支持心电事件、起搏心电、晚电位功能； 5.具备数字化接口，可通过接口方式将采集的原始心电数据传输到院内心电网络系统进行诊断分析； 6.内存≥8GB、硬盘≥1T、显示器≥21寸、USB口≧3个、导联线≥2条、扫码枪、打印机。
67 | 动脉硬化检测仪 | 国产 | 1.用于心血管疾病的早期检查和早期治疗的临床信息，无创评估动脉硬化程度； 2.可使用医生工作室及健康助手小程序，实现院内外数据互通及线上管理； 3.可使用健康管理平台，实现检查数据自动接入，检测完成后自动出具综合检查报告； 4.配置：台车、心音传感器、上臂传感袖带、脚踝传感袖带等。
68 | 医用全自动电子血压计 | 国产 | 1.用于在手臂部位测量患者血压； 2.测量位置：左右臂均可； 3.适应臂周范围 ：17～42cm ； 4.可使用医生工作室及健康助手小程序，实现院内外数据互通及线上管理； 5.可使用健康管理平台，实现检查数据自动接入，检测完成后自动出具综合检查报告； 6.测量结果可以二维码形式打印出来；可通过通过USB接口实现与身份证、电子健康卡、医保电子凭证、院内患者信息码等读卡器读取患者信息，并测量后可将测量结果传输至MMC及医院HIS系统中的门诊医生工作站中。符合MMC-Connection标准。 7.配置：袖带等。